Научно-исследовательский центр электронных диагностических систем "ЭЛДИС" РАН (НИЦ ЭЛДИС РАН)

ОТЧЕТ

по государственному контракту

от  1 февраля   2002 г.    № 37.029.11.0028

по теме «Методы передачи медицинской информации, включая графическую, в телекоммуникационных сетях телемедицины» федеральной целевой-научно-технической программы «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития науки и техники» на 2002-2006 годы, Блок 1, Раздел – «Информационные технологии и электроника» (на 2002 год).

(годовой)

Москва 2002 г.

Прототипы стандартов для системы регистрации и обследования больных

(XML-cловари описания данных– для конкретной области медицины)

На IV этапе выполнения проета основная работа была связана с вопросами реализации структуры стандартов. Как отмечалось ранее, методология систематического процесса разработки функциональных стандартов представляет собой типичный цикл разработки сложного информационного проекта, состоящего из фазы выработки требований (ТЗ) – фазы анализа - фазы реализации. На данном этапе основное внимание уделялось вопросам фазы реализации, более конкретно – созданию функционадьных  стандартов на основе XML-cловарей описания данных. Реализация осуществлена для подсистемы регистрации и обследования больных. При этом преследовалось две цели:

- продемонстрировать общую методологию построения функционадьных  стандартов на конкретном примере

- реализовать функционадьные  стандарты для подсистемы регистрации и обследования, которая является необходимой часьтью любой системы телемедицины

При реализации функционадьных  стандартов принимались во внимание следующие общие рекомендации методология разработки: совместимость с HL7 версии 3.0, качество стандартов, время реализации стандартов. Совместимость с HL7 разработанных стандартов гарантируется следующими положениями, реализованными при разработке:

- использована спецификация HL7 для структуры содержания сообщений

- использована RIM модель для реализации объектной модели стандартов

- разработка модели сообщений основана на Use-Case анализе

- при разработке стандартов использовались элементы объектно-ориентированного подхода для создания DTD-словарей определения данных

Качество стандартов предполагается высоким, поскольку стандарты основаны на всестороннем анализе предметной области. Практическая проверка и тестирование разработанных стандартов планируется на последующих этапах проекта, при условии его пролонгации, со всеми заинтересованными соисполнителями проекта.

По мере выполнения проекта выявлены реальные временные рамки реализации стандартов. Реальная работа реализации функционадьных  стандартов для подсистемы регистрации и обследования (не включающая этапы исследования методологии и выбора технологии реализации) заняла, включая фазы выработки требований (ТЗ), анализа и реализации, около четырех месяцев. На основе данного результата, с учетом накопленного опыта, можно оценивать время реализации для других подсистем специализированных систем телемедицины.

Функциональные стандарты для системы регистрации и обследования

Назначение

Предлагаемые стандарты имеют своей целью продемонстрировать общую методологию построения функциональных  стандартов на конкретном примере подсистемы регистрации и обследования больных и сформировать предложение по их использованию в реальных системах телемедицины.

Неформализованное описание

Система регистрации и обследования больных предназначается для автоматизации следующего стандартного медицинского процесса. Пациент, имеющий специфические жалобы на состояние здоровья,  направляется в клинику своим лечащим терапевтом (GP). Его регистрирует (сообщение о регистрации ADT^A04) и принимающий врач (MD) запрашивает диагностическую лабораторию провести определенные анализы данного больного (запрос на анализы ORM^O01). Предполагается, что лаборатория находится за пределами клиники. В момент, когда лабораторией получен запрос автоматически генерируется сообщение клинике, подтверждающее получение запроса (сообщение ORR^O02). Подтверждение высылается  даже в случае невозможности выполнения анализа/анализов. В случае готовности выполнить анализы, образцы для анализа (например крови),  взятые у больного, переправляются в лабораторию и информация об этом заносится в информационную систему.  Клиника также снабжает лабораторию дополнительной информацией из истории болезни (например данными о аллергии и т.д.) и детализацией о специфике анализа (указанием необходимых тестов) на основе стандартов HL7. В момент, когда результаты анализов готовы, лаборатория направляет их в клинику и лечащему терапевту (сообщение ORU^R01).

Рис 1 Схема системы регистрации и обследования больных

На рис.1 приведена принципиальная статическая схема передачи сообщений в системе регистрации и обследования больных. Блоки “HL7 совм. интерф.” отвечают за преобразование специфичных для каждого из приложений форматов данных в общие для всех функциональные стандарты. На рис.2 приведена динамическая схема обмена сообщениями (модель взаимодействия). На данной схеме отражена очередность обмена сообщениями в системе регистрации и обследования больных.

Рис 2 Схема  обмена сообщениями в системе регистрации и обследования больных.

Формализованное описание

Интерфейсы системы функциональных стандартов

(Use Case модель)

Требования к функциональным стандартам оформлены в виде диаграмм использования (Use Case diagrams) на основе анализа неформализованного описания. Самостоятельное значение Use Case модели заключается в том, что все заинтересованные стороны – эксперты, аналитики, разработчики могут сформировать ясное представление о системе в терминах ее границ и фунциональности – совокупности задач, решаемых непосредственно данной системой. Далее приводится подробное описание прецендента «Заказ (запрос) на проведение диагностических анализов».

Заказ (запрос) на проведение диагностических анализов

Use Case прецендент

Назначение сообщения Заказа на проведение диагностических анализов состоит в том, чтобы положить начало обмену сообщениями о ходе выполнения данного заказа. В число последующих возможных сообщений могут входить регистрация заказа, включая принятие его к выполнению, отказ от закза, отсрочка в выполнении, исправление заказа и т.д. Далее для простоты рассматривается только ситуация принятие заказа к выполнению.

Содержание сообщения должно включать информацию идентифицирующую пациента и его местонахождение. Кроме того оно должно содержать информацию о специфике выполняемого анализа  и о том, когда анализ должен быть готов. Также в заказ могут быть включены результаты предыдущих анализов, которые предоставляют дополнительную информацию.

Принимающий врач принимает решение о проведении анализов и инициирует процесс  заказа, взаимодействуя с Системой отправки заказа. Системой отправки переправляет Сообщение Заказа на проведение диагностических анализов. Система подтверждения впоследствии подтверждает принятие заказа к выполнению.

- принимающий врач (MD)– принимает решение о проведении анализов и инициирует процесс  заказа анализов для данного пациента.

- система отправки заказа на анализы  – ответственна за передачу сообщения в соответствующую систему диагностической лаборатории.

- система подтверждения заказа – ответственна за передачу сообщения подтверждения получения заказа

Предусловия для прецендента:

- Принимающий врач принял решение о проведении конкретных анализов и оформил их заказ посредством ввода его в Систему отправки.

Последовательность сообщений прецендента:

- Система отправки (клиники) переправляет сообщение о заказе (ORM) в соответствующую лабораторию.

- Система подтверждения заказа (лаборатории) возвращает подтверждение (ORR), которое уведомляет о возможности выполнения заказа.

Постусловия для прецендента:

- Диагностическая лаборатории уведомлена о новом заказе на анализы.

- Клиническая информационная система уведомлена, что заказ принят на выполнение.

Стандарты сообщений:

- ORM^O01 {(должен быть определен ID структуры)}

- ORR^O02{(должен быть определен ID структуры)}

Определение статических параметров:

#### ORM^O01 {(должен быть определен ID структуры)}

- Параметры уровня сообщения – в форме DTD

- Параметры уровня сегмента – в форме DTD

- Параметры уровня полей – в форме DTD для типов данных, значений, кодов и текста.

#### ORR^O01 {(должен быть определен ID структуры)}

- Параметры уровня сообщения – в форме DTD

- Параметры уровня сегмента – в форме DTD

- Параметры уровня полей – в форме DTD для типов данных, значений, кодов и текста.

Динамическое поведение для функциональных стандартов

(Модель взаимодействия)

Построение модели взаимодействия сообщений (Interaction Model) основывается на анализе динамического поведения системы. Взаимодействия определяют те инициирующие события (trigger events), которые запускают обмен информацией и необходимые для каждой ситуации сообщения.

Модель взаимодействия строится на основе определения класов ролей (application role classes), таблиц взаимодействия и диаграмм последовательностей. Она должна быть согласована с разработанными вариантами использования (Use Cases) и сценариями. Далее приводится подробное описание модели взаимодействия, связанной с прецендентом «Заказ (запрос) на проведение диагностических анализов».

Заказ (запрос) на проведение диагностических анализов

Диаграмма взаимодействия

Определение динамических параметров

- Для ORM^O01:  AccNE_AppAL

- Для ORR^O02:  AccNE_AppNE

Где AccNE_AppAL и AccNE_AppNE параметры требований подтверждения получения.

Стандарт HL7 предусматривает два типа требований подтверждения получения отправленных сообщений.

- Требование подтверждения получения (Acc) (генерируемое автоматически)

- Требование подтверждения получения приложениеем (App) (например подтверждение получения приложением запроса ORR^O02)

AccNE (отдельно не подтверждать получение) – это требование, которое означает, что получателю нет необходимости специально подтверждать получение исходного сообщения. Если приложение использует AppAL сообщение (с требованием всегда подтверждать получение приложениеем), использование Acc становится избыточным, следовательно можно использовать связку AccNE_ AppAL. AccNE_AppNE не требует от получателя вообще никакого подтверждения, иначе может получиться замкнутый круг типа: «-подтверждаю, что получено ваше сообщение, - подтверждаю, что получено ваше подтверждение о получении сообщения - подтверждаю, что получено ваше подтверждение о подтверждении о получении сообщения...» и так далее.

Примеры XML-cловарей описания сообщений/сегментов/данных ORM^O01/ ORR^O01 (стандартов), построенных на основе приведенного выше анализа-спецификации и реализованные в виде файлов DTD (Data Type Definitions) – XML метаданных – приведены в приложении к отчету.

Руководитель проекта

Д.ф.м.н.								Обухов Ю.В.

Приложение

XML-cловари описания сообщений/сегментов/данных ORM^O01/ ORR^O01

- Date Types DTD.

Содержит описание типов данных, которые используються в сообщениях.

<!ELEMENT CodedElement  (Identifier , Text_Value , NameOfCodingSystem , AlternateIdentifier? , AlternateText? , NameOfAlternateCodingSystem? )>

<!ATTLIST CodedElement  HL7Name CDATA  #FIXED 'CE' >

<!ELEMENT CodedElement_2  (Identifier? , Text_Value , NameOfCodingSystem? , AlternateIdentifier? , AlternateText? , NameOfAlternateCodingSystem? )>

<!ATTLIST CodedElement_2  HL7Name CDATA  #FIXED 'CE_2' >

<!ELEMENT Identifier  (#PCDATA )>

<!ATTLIST Identifier  HL7Name CDATA  #FIXED 'CE.1' >

<!ELEMENT Text_Value  (#PCDATA)>

<!ATTLIST Text_Value  HL7Name CDATA  #FIXED 'CE.2' >

<!ELEMENT NameOfCodingSystem  (#PCDATA )>

<!ATTLIST NameOfCodingSystem  HL7Name CDATA  #FIXED 'CE.3' >

<!ELEMENT AlternateIdentifier  (#PCDATA )>

<!ATTLIST AlternateIdentifier  HL7Name CDATA  #FIXED 'CE.4' >

<!ELEMENT AlternateText  (#PCDATA)>

<!ATTLIST AlternateText  HL7Name CDATA  #FIXED 'CE.5' >

<!ELEMENT NameOfAlternateCodingSystem  (#PCDATA )>

<!ATTLIST NameOfAlternateCodingSystem  HL7Name CDATA  #FIXED 'CE.6' >

<!ELEMENT CompositeQuantityWithUnits  (Quantity_Value , Units )>

<!ATTLIST CompositeQuantityWithUnits  HL7Name CDATA  #FIXED 'CQ' >

<!ELEMENT Quantity_Value  (Numeric)>

<!ATTLIST Quantity_Value  HL7Name CDATA  #FIXED 'CQ.1' >

<!ELEMENT Units  (#PCDATA )>

<!ATTLIST Units  HL7Name CDATA  #FIXED 'CQ.2' >

<!ELEMENT Location  (PointOfCare? , Room? , Bed? , Facility? , BedStatus? )>

<!ATTLIST Location  HL7Name CDATA  #FIXED 'LN' >

<!ELEMENT PointOfCare  (#PCDATA )>

<!ATTLIST PointOfCare  HL7Name CDATA  #FIXED 'LN.1' >

<!ELEMENT Room  (#PCDATA )>

<!ATTLIST Room  HL7Name CDATA  #FIXED 'LN.2' >

<!ELEMENT Bed  (#PCDATA )>

<!ATTLIST Bed  HL7Name CDATA  #FIXED 'LN.3' >

<!ELEMENT Facility  (#PCDATA )>

<!ATTLIST Facility  HL7Name CDATA  #FIXED 'LN.4' >

<!ELEMENT BedStatus  (#PCDATA )>

<!ATTLIST BedStatus  HL7Name CDATA  #FIXED 'LN.5' >

<!ELEMENT OrderNumber  (UniqueID , ApplicationID? )>

<!ATTLIST OrderNumber  HL7Name CDATA  #FIXED 'ON' >

<!ELEMENT UniqueID  (#PCDATA )>

<!ATTLIST UniqueID  HL7Name CDATA  #FIXED 'ON.1' >

<!ELEMENT ApplicationID  (#PCDATA )>

<!ATTLIST ApplicationID  HL7Name CDATA  #FIXED 'ON.2' >

<!ELEMENT Parent  (ParentPlacerOrderNumber? , ParentFillerOrderNumber? )>

<!ATTLIST Parent  HL7Name CDATA  #FIXED 'PA' >

<!ELEMENT ParentPlacerOrderNumber  (OrderNumber )>

<!ATTLIST ParentPlacerOrderNumber  HL7Name CDATA  #FIXED 'PA.1' >

<!ELEMENT ParentFillerOrderNumber  (OrderNumber )>

<!ATTLIST ParentFillerOrderNumber  HL7Name CDATA  #FIXED 'PA.2' >

<!ELEMENT PersonName  (FamilyName? , GivenName? , MiddleName? , Suffix? , Prefix? , Degree? )>

<!ATTLIST PersonName  HL7Name CDATA  #FIXED 'PN' >

<!ELEMENT FamilyName  (#PCDATA )>

<!ATTLIST FamilyName  HL7Name CDATA  #FIXED 'PN.1' >

<!ELEMENT GivenName  (#PCDATA )>

<!ATTLIST GivenName  HL7Name CDATA  #FIXED 'PN.2' >

<!ELEMENT MiddleName  (#PCDATA )>

<!ATTLIST MiddleName  HL7Name CDATA  #FIXED 'PN.3' >

<!ELEMENT Suffix  (#PCDATA )>

<!ATTLIST Suffix  HL7Name CDATA  #FIXED 'PN.4' >

<!ELEMENT Prefix  (#PCDATA )>

<!ATTLIST Prefix  HL7Name CDATA  #FIXED 'PN.5' >

<!ELEMENT Degree  (#PCDATA )>

<!ATTLIST Degree  HL7Name CDATA  #FIXED 'PN.6' >

<!ELEMENT ParentResult  (ParentObservationID , ParentObservationSubID? , ParentObservationValue? )>

<!ATTLIST ParentResult  HL7Name CDATA  #FIXED 'PR' >

<!ELEMENT ParentObservationID  (CodedElement )>

<!ATTLIST ParentObservationID  HL7Name CDATA  #FIXED 'PR.1' >

<!ELEMENT ParentObservationSubID  (#PCDATA )>

<!ATTLIST ParentObservationSubID  HL7Name CDATA  #FIXED 'PR.2' >

<!ELEMENT ParentObservationValue  (CodedElement )>

<!ATTLIST ParentObservationValue  HL7Name CDATA  #FIXED 'PR.3' >

<!ELEMENT SpecimenSource  (SpecimenSourceName? , Additives? , FreeText? , BodySite? , SiteModifier? )>

<!ATTLIST SpecimenSource  HL7Name CDATA  #FIXED 'SS' >

<!ELEMENT SpecimenSourceName  (CodedElement )>

<!ATTLIST SpecimenSourceName  HL7Name CDATA  #FIXED 'SS.1' >

<!ELEMENT Additives  (#PCDATA)>

<!ATTLIST Additives  HL7Name CDATA  #FIXED 'SS.2' >

<!ELEMENT FreeText  (#PCDATA)>

<!ATTLIST FreeText  HL7Name CDATA  #FIXED 'SS.3' >

<!ELEMENT BodySite  (CodedElement )>

<!ATTLIST BodySite  HL7Name CDATA  #FIXED 'SS.4' >

<!ELEMENT SiteModifier  (CodedElement )>

<!ATTLIST SiteModifier  HL7Name CDATA  #FIXED 'SS.5' >

<!ELEMENT TimingQuantity  (Quantity? , RepeatPattern? , ExplicitTimeInterval* , Duration? , StartDateTime? , EndDateTime? , Priority? , Condition? , Text_Value? , Conjunction? , SequenceResultsFlag? , PlacerOrderNumber? , PlacerFillerNumber? , SequenceConditionValue? , MaximumNumberOfRepeats? )>

<!ATTLIST TimingQuantity  HL7Name CDATA  #FIXED 'TQ' >

<!ELEMENT Quantity  (CompositeQuantityWithUnits )>

<!ATTLIST Quantity  HL7Name CDATA  #FIXED 'TQ.1' >

<!ELEMENT RepeatPattern  (#PCDATA )>

<!ATTLIST RepeatPattern  HL7Name CDATA  #FIXED 'TQ.2' >

<!ELEMENT ExplicitTimeInterval  (#PCDATA )>

<!ATTLIST ExplicitTimeInterval  HL7Name CDATA  #FIXED 'TQ.3' >

<!ELEMENT Duration  (#PCDATA )>

<!ATTLIST Duration  HL7Name CDATA  #FIXED 'TQ.4' >

<!ELEMENT StartDateTime  (TimeStamp )>

<!ATTLIST StartDateTime  HL7Name CDATA  #FIXED 'TQ.5' >

<!ELEMENT EndDateTime  (TimeStamp )>

<!ATTLIST EndDateTime  HL7Name CDATA  #FIXED 'TQ.6' >

<!ELEMENT Priority  (#PCDATA )>

<!ATTLIST Priority  HL7Name CDATA  #FIXED 'TQ.7' >

<!ELEMENT Condition  (#PCDATA )>

<!ATTLIST Condition  HL7Name CDATA  #FIXED 'TQ.8' >

<!ELEMENT Conjunction  (#PCDATA )>

<!ATTLIST Conjunction  HL7Name CDATA  #FIXED 'TQ.10' >

<!ELEMENT SequenceResultsFlag  (#PCDATA )>

<!ATTLIST SequenceResultsFlag  HL7Name CDATA  #FIXED 'TQ.11' >

<!ELEMENT PlacerOrderNumber  (Composite )>

<!ATTLIST PlacerOrderNumber  HL7Name CDATA  #FIXED 'TQ.12' >

<!ELEMENT PlacerFillerNumber  (Composite )>

<!ATTLIST PlacerFillerNumber  HL7Name CDATA  #FIXED 'TQ.13' >

<!ELEMENT SequenceConditionValue  (#PCDATA )>

<!ATTLIST SequenceConditionValue  HL7Name CDATA  #FIXED 'TQ.14' >

<!ELEMENT MaximumNumberOfRepeats  (IN )>

<!ATTLIST MaximumNumberOfRepeats  HL7Name CDATA  #FIXED 'TQ.15' >

<!-- Alphanumeric datatypes -->

<!ELEMENT String  (#PCDATA )>

<!ATTLIST String  HL7Name CDATA  #FIXED 'ST' >

<!ELEMENT Text  (#PCDATA )>

<!ATTLIST Text		HL7Name	CDATA	#FIXED	'TX'	>

<!ELEMENT FormattedText  (#PCDATA )>

<!ATTLIST FormattedText  HL7Name CDATA  #FIXED 'FT' >

<!-- Numerical datatypes -->

<!ELEMENT Money  (Quantity_Value , Denomination )>

<!ATTLIST Money  HL7Name CDATA  #FIXED 'MO' >

<!ELEMENT Numeric  (#PCDATA )>

<!ATTLIST Numeric  HL7Name CDATA  #FIXED 'NM' >

<!ELEMENT SequenceID  (#PCDATA )>

<!ATTLIST SequenceID  HL7Name CDATA  #FIXED 'SI' >

<!ELEMENT StructuredNumeric  (Comparitor , Num_1 , SeparatorSuffix , Num_2 )>

<!ATTLIST StructuredNumeric  HL7Name CDATA  #FIXED 'SN' >

<!ELEMENT Denomination  (#PCDATA )>

<!ATTLIST Denomination  HL7Name CDATA  #FIXED 'MO.1' >

<!ELEMENT Comparitor  (#PCDATA )>

<!ATTLIST Comparitor  HL7Name CDATA  #FIXED 'SN.1' >

<!ELEMENT Num_1  (Numeric)>

<!ATTLIST Num_1  HL7Name CDATA  #FIXED 'SN.2' >

<!ELEMENT SeparatorSuffix  (#PCDATA )>

<!ATTLIST SeparatorSuffix  HL7Name CDATA  #FIXED 'SN.3' >

<!ELEMENT Num_2  (Numeric)>

<!ATTLIST Num_2  HL7Name CDATA  #FIXED 'SN.4' >

<!-- Identifier datatypes -->

<!ELEMENT CodedValuesForHL7Tables  (#PCDATA )>

<!ATTLIST CodedValuesForHL7Tables  HL7Name CDATA  #FIXED 'ID' >

<!ELEMENT CodedValuesForUserDefinedTables  (#PCDATA )>

<!ATTLIST CodedValuesForUserDefinedTables  HL7Name CDATA  #FIXED 'IS' >

<!ELEMENT VersionIdentifier  (VersionID , InternalizationCode , InternalVersion )>

<!ATTLIST VersionIdentifier  HL7Name CDATA  #FIXED 'VID' >

<!ELEMENT HierarchicDesignator  (NameSpaceID , UniversalID , UniversalIDType )>

<!ATTLIST HierarchicDesignator  HL7Name CDATA  #FIXED 'HD' >

<!ELEMENT EntityDesignator  (EntityIdentifier , NameSpaceID , UniversalID , UniversalIDType )>

<!ATTLIST EntityDesignator  HL7Name CDATA  #FIXED 'ED' >

<!ELEMENT ReferencePointer  (Pointer , ApplicationID , TypeOfData , SubType )>

<!ATTLIST ReferencePointer  HL7Name CDATA  #FIXED 'RP' >

<!ELEMENT PersonLocation  (PointOfCare , Room , Bed , Facility , LocationStatus , PersonLocationType , Building , Floor , LocationDescription )>

<!ATTLIST PersonLocation  HL7Name CDATA  #FIXED 'PL' >

<!ELEMENT ProcessingType  (ProcessingID , ProcessingMode )>

<!ATTLIST ProcessingType  HL7Name CDATA  #FIXED 'PT' >

<!ELEMENT VersionID  (#PCDATA )>

<!ATTLIST VersionID  HL7Name CDATA  #FIXED 'VID.1' >

<!ELEMENT InternalizationCode  (CodedElement )>

<!ATTLIST InternalizationCode  HL7Name CDATA  #FIXED 'VID.2' >

<!ELEMENT InternalVersion  (CodedElement )>

<!ATTLIST InternalVersion  HL7Name CDATA  #FIXED 'VID.3' >

<!ELEMENT NameSpaceID  (#PCDATA )>

<!ATTLIST NameSpaceID  HL7Name CDATA  #FIXED 'HD.1' >

<!ELEMENT UniversalID  (#PCDATA )>

<!ATTLIST UniversalID  HL7Name CDATA  #FIXED 'HD.2' >

<!ELEMENT UniversalIDType  (#PCDATA )>

<!ATTLIST UniversalIDType  HL7Name CDATA  #FIXED 'HD.3' >

<!ELEMENT EntityIdentifier  (#PCDATA )>

<!ATTLIST EntityIdentifier  HL7Name CDATA  #FIXED 'EI.1' >

<!ELEMENT Pointer  (#PCDATA )>

<!ATTLIST Pointer  HL7Name CDATA  #FIXED 'RP.1' >

<!ELEMENT SubType  (#PCDATA )>

<!ATTLIST SubType  HL7Name CDATA  #FIXED 'RP.4' >

<!ELEMENT LocationStatus  (#PCDATA )>

<!ATTLIST LocationStatus  HL7Name CDATA  #FIXED 'PL.5' >

<!ELEMENT PersonLocationType  (#PCDATA )>

<!ATTLIST PersonLocationType  HL7Name CDATA  #FIXED 'PL.6' >

<!ELEMENT Building  (#PCDATA )>

<!ATTLIST Building  HL7Name CDATA  #FIXED 'PL.7' >

<!ELEMENT Floor  (#PCDATA )>

<!ATTLIST Floor  HL7Name CDATA  #FIXED 'PL.8' >

<!ELEMENT LocationDescription  (#PCDATA )>

<!ATTLIST LocationDescription  HL7Name CDATA  #FIXED 'PL.9' >

<!ELEMENT ProcessingID  (#PCDATA )>

<!ATTLIST ProcessingID  HL7Name CDATA  #FIXED 'PT.1' >

<!ELEMENT ProcessingMode  (#PCDATA )>

<!ATTLIST ProcessingMode  HL7Name CDATA  #FIXED 'PT.2' >

<!-- Date Time datatypes -->

<!ELEMENT Date  (#PCDATA )>

<!ATTLIST Date  HL7Name CDATA  #FIXED 'DT' >

<!ELEMENT Time  (#PCDATA )>

<!ATTLIST Time  HL7Name CDATA  #FIXED 'TM' >

<!ELEMENT TimeStamp  (Date , Time , DegreeOfPrecision )>

<!ATTLIST TimeStamp  HL7Name CDATA  #FIXED 'TS' >

<!ELEMENT DegreeOfPrecision  (#PCDATA )>

<!ATTLIST DegreeOfPrecision  HL7Name CDATA  #FIXED 'TS.3' >

<!-- Code Values datatypes -->

<!ELEMENT CompositeIDWithCheckDigit  (IDNumber , CheckDigit , CodeIdentifyingTheCheckDigitSchemeEmployed , AssigningAuthority )>

<!ATTLIST CompositeIDWithCheckDigit  HL7Name CDATA  #FIXED 'CK' >

<!ELEMENT CompositeIDWithNumberAndName  (IDNumber , FamilyName , GivenName , MiddleInitialOrName , Suffix , Prefix , Degree , SourceTable , AssigningAuthority )>

<!ATTLIST CompositeIDWithNumberAndName  HL7Name CDATA  #FIXED 'CN' >

<!ELEMENT ExtendedCompositeIDWithCheckDigit  (CompositeIDWithCheckDigit , IdentifierTypeCode , AssigningFacility )>

<!ATTLIST ExtendedCompositeIDWithCheckDigit  HL7Name CDATA  #FIXED 'CX' >

<!ELEMENT ExtendedCompositeIDNumberAndName  (CompositeIDWithNumberAndName , LastNamePrefix? , NameTypeCode , IdentifierCheckDigit , CodeIdentifyingTheCheckDigitSchemeEmployed , IdentifierTypeCode , AssigningFacility , NameRepresentationCode )>

<!ATTLIST ExtendedCompositeIDNumberAndName  HL7Name CDATA  #FIXED 'XCN' >

<!ELEMENT IDNumber  (#PCDATA )>

<!ATTLIST IDNumber  HL7Name CDATA  #FIXED 'CK.1' >

<!ELEMENT CheckDigit  (Numeric )>

<!ATTLIST CheckDigit  HL7Name CDATA  #FIXED 'CK.2' >

<!ELEMENT CodeIdentifyingTheCheckDigitSchemeEmployed  (#PCDATA )>

<!ATTLIST CodeIdentifyingTheCheckDigitSchemeEmployed  HL7Name CDATA  #FIXED 'CK.3' >

<!ELEMENT AssigningAuthority  (HierarchicDesignator )>

<!ATTLIST AssigningAuthority  HL7Name CDATA  #FIXED 'CK.4' >

<!ELEMENT MiddleInitialOrName  (#PCDATA )>

<!ATTLIST MiddleInitialOrName  HL7Name CDATA  #FIXED 'CN.3' >

<!ELEMENT SourceTable  (#PCDATA )>

<!ATTLIST SourceTable  HL7Name CDATA  #FIXED 'CN.7' >

<!ELEMENT IdentifierTypeCode  (#PCDATA )>

<!ATTLIST IdentifierTypeCode  HL7Name CDATA  #FIXED 'CX.5' >

<!ELEMENT AssigningFacility  (HierarchicDesignator )>

<!ATTLIST AssigningFacility  HL7Name CDATA  #FIXED 'CX.6' >

<!ELEMENT LastNamePrefix  (#PCDATA )>

<!ATTLIST LastNamePrefix  HL7Name CDATA  #FIXED 'XCN.3' >

<!ELEMENT NameTypeCode  (#PCDATA )>

<!ATTLIST NameTypeCode  HL7Name CDATA  #FIXED 'XCN.11' >

<!ELEMENT IdentifierCheckDigit  (#PCDATA )>

<!ATTLIST IdentifierCheckDigit  HL7Name CDATA  #FIXED 'XCN.12' >

<!-- Generic datatypes -->

<!ELEMENT Composite  (#PCDATA )>

<!ATTLIST Composite  HL7Name CDATA  #FIXED 'CM' >

<!-- Demographics datatypes -->

<!ELEMENT Address  (StreetAddress , OtherDesignation , City , StateOrProvince , ZipOrPostalCode , Country , AddressType , OtherGeographicDesignation )>

<!ATTLIST Address  HL7Name CDATA  #FIXED 'AD' >

<!ELEMENT TelephoneNumber  (#PCDATA )>

<!ATTLIST TelephoneNumber  HL7Name CDATA  #FIXED 'TN' >

<!ELEMENT ExtendedAddress  (Address , CountyParishCode , CensusTract , AddressRepresentationCode )>

<!ATTLIST ExtendedAddress  HL7Name CDATA  #FIXED 'XAD' >

<!ELEMENT ExtendedPersonName  (PersonName , NameOrTypeCode , NameRepresentationCode )>

<!ATTLIST ExtendedPersonName  HL7Name CDATA  #FIXED 'XPN' >

<!ELEMENT ExtendedCompositeNameAndIDNumberForOrganizations  (OrganizationName , OrganizationNameTypeCode , CompositeIDWithCheckDigit , IdentifierTypeCode , AssigningFacilityID , NameRepresentationCode )>

<!ATTLIST ExtendedCompositeNameAndIDNumberForOrganizations  HL7Name CDATA  #FIXED 'XON' >

<!ELEMENT ExtendedTelecommunicationsNumber  (TelephoneNumber , TelecommunicationUseCode , TelecommunicationEquipmentType , EmailAddress , CountryCode , AreaCityCode , PhoneNumber , Extension , AnyText )>

<!ATTLIST ExtendedTelecommunicationsNumber  HL7Name CDATA  #FIXED 'XTN' >

<!ELEMENT StreetAddress  (#PCDATA )>

<!ATTLIST StreetAddress  HL7Name CDATA  #FIXED 'AD.1' >

<!ELEMENT OtherDesignation  (#PCDATA )>

<!ATTLIST OtherDesignation  HL7Name CDATA  #FIXED 'AD.2' >

<!ELEMENT City  (#PCDATA )>

<!ATTLIST City  HL7Name CDATA  #FIXED 'AD.3' >

<!ELEMENT StateOrProvince  (#PCDATA )>

<!ATTLIST StateOrProvince  HL7Name CDATA  #FIXED 'AD.4' >

<!ELEMENT ZipOrPostalCode  (#PCDATA )>

<!ATTLIST ZipOrPostalCode  HL7Name CDATA  #FIXED 'AD.5' >

<!ELEMENT Country  (#PCDATA )>

<!ATTLIST Country  HL7Name CDATA  #FIXED 'AD.6' >

<!ELEMENT AddressType  (#PCDATA )>

<!ATTLIST AddressType  HL7Name CDATA  #FIXED 'AD.7' >

<!ELEMENT OtherGeographicDesignation  (#PCDATA )>

<!ATTLIST OtherGeographicDesignation  HL7Name CDATA  #FIXED 'AD.8' >

<!ELEMENT CountyParishCode  (#PCDATA )>

<!ATTLIST CountyParishCode  HL7Name CDATA  #FIXED 'XAD.9' >

<!ELEMENT CensusTract  (#PCDATA )>

<!ATTLIST CensusTract  HL7Name CDATA  #FIXED 'XAD.10' >

<!ELEMENT AddressRepresentationCode  (#PCDATA )>

<!ATTLIST AddressRepresentationCode  HL7Name CDATA  #FIXED 'XAD.11' >

<!ELEMENT NameOrTypeCode  (#PCDATA )>

<!ATTLIST NameOrTypeCode  HL7Name CDATA  #FIXED 'XPN.8' >

<!ELEMENT NameRepresentationCode  (#PCDATA )>

<!ATTLIST NameRepresentationCode  HL7Name CDATA  #FIXED 'XPN.9' >

<!ELEMENT OrganizationName  (#PCDATA )>

<!ATTLIST OrganizationName  HL7Name CDATA  #FIXED 'XON.1' >

<!ELEMENT OrganizationNameTypeCode  (#PCDATA )>

<!ATTLIST OrganizationNameTypeCode  HL7Name CDATA  #FIXED 'XON.2' >

<!ELEMENT AssigningFacilityID  (HierarchicDesignator )>

<!ATTLIST AssigningFacilityID  HL7Name CDATA  #FIXED 'XON.8' >

<!ELEMENT TelecommunicationUseCode  (#PCDATA )>

<!ATTLIST TelecommunicationUseCode  HL7Name CDATA  #FIXED 'XTN.2' >

<!ELEMENT TelecommunicationEquipmentType  (#PCDATA )>

<!ATTLIST TelecommunicationEquipmentType  HL7Name CDATA  #FIXED 'XTN.3' >

<!ELEMENT EmailAddress  (#PCDATA )>

<!ATTLIST EmailAddress  HL7Name CDATA  #FIXED 'XTN.4' >

<!ELEMENT CountryCode  (Numeric )>

<!ATTLIST CountryCode  HL7Name CDATA  #FIXED 'XTN.5' >

<!ELEMENT AreaCityCode  (Numeric )>

<!ATTLIST AreaCityCode  HL7Name CDATA  #FIXED 'XTN.6' >

<!ELEMENT PhoneNumber  (Numeric )>

<!ATTLIST PhoneNumber  HL7Name CDATA  #FIXED 'XTN.7' >

<!ELEMENT Extension  (Numeric )>

<!ATTLIST Extension  HL7Name CDATA  #FIXED 'XTN.8' >

<!ELEMENT AnyText  (#PCDATA )>

<!ATTLIST AnyText  HL7Name CDATA  #FIXED 'XTN.9' >

<!-- Speciality Chapter Specific datatypes -->

<!-- Waveform datatypes -->

<!ELEMENT ChannelDefinition  (ChannelIdentifier , ChannelNumber , ChannelName , ElectrodeNames , ChannelSensitivityUnits , CalibrationParameters , SamplingFrequency , MinimumMaximumDataValues )>

<!ATTLIST ChannelDefinition  HL7Name CDATA  #FIXED 'CD' >

<!-- The addition of the following .LST elements became necessary to ensure that the

lists were seen as single elements. -->

<!ELEMENT MultiplexedArray  (MA.LST+ )>

<!ELEMENT MA.LST  (#PCDATA )>

<!ATTLIST MA.LST  HL7Name CDATA  #FIXED 'MA'

Sample  CDATA  #REQUIRED

Channel CDATA  #REQUIRED >

<!ELEMENT NumericArray  (NA.LST+ )>

<!ELEMENT NA.LST  (#PCDATA )>

<!ATTLIST NA.LST  HL7Name     CDATA  #FIXED 'NA'

ValueNumber CDATA  #REQUIRED >

<!ELEMENT EncapsulatedData  (SourceApplication , TypeOfData , DataSubType , Encoding , Data )>

<!ATTLIST EncapsulatedData  HL7Name CDATA  #FIXED 'ED' >

<!ELEMENT ChannelIdentifier EMPTY>

<!ATTLIST ChannelIdentifier  HL7Name CDATA  #FIXED 'CD.1' >

<!ELEMENT ChannelNumber  (Numeric )>

<!ATTLIST ChannelNumber  HL7Name CDATA  #FIXED 'CD.2' >

<!ELEMENT ChannelName  (#PCDATA )>

<!ATTLIST ChannelName  HL7Name CDATA  #FIXED 'CD.3' >

<!ELEMENT ElectrodeNames EMPTY>

<!ATTLIST ElectrodeNames  HL7Name CDATA  #FIXED 'CD.4' >

<!ELEMENT ChannelSensitivityUnits EMPTY>

<!ATTLIST ChannelSensitivityUnits  HL7Name CDATA  #FIXED 'CD.5' >

<!ELEMENT CalibrationParameters EMPTY>

<!ATTLIST CalibrationParameters  HL7Name CDATA  #FIXED 'CD.6' >

<!ELEMENT SamplingFrequency  (Numeric )>

<!ATTLIST SamplingFrequency  HL7Name CDATA  #FIXED 'CD.7' >

<!ELEMENT MinimumMaximumDataValues EMPTY>

<!ATTLIST MinimumMaximumDataValues  HL7Name CDATA  #FIXED 'CD.8' >

<!ELEMENT SourceApplication  (HierarchicDesignator )>

<!ATTLIST SourceApplication  HL7Name CDATA  #FIXED 'ED.1' >

<!ELEMENT TypeOfData  (#PCDATA )>

<!ATTLIST TypeOfData  HL7Name CDATA  #FIXED 'ED.2' >

<!ELEMENT DataSubType  (#PCDATA )>

<!ATTLIST DataSubType  HL7Name CDATA  #FIXED 'ED.3' >

<!ELEMENT Encoding  (#PCDATA )>

<!ATTLIST Encoding  HL7Name CDATA  #FIXED 'ED.4' >

<!ELEMENT Data  (#PCDATA )>

<!ATTLIST Data  HL7Name CDATA  #FIXED 'ED.5' >

<!-- Price Data datatypes-->

<!ELEMENT CompositePrice  (Price , PriceType , FromValue , ToValue , RangeUnits , RangeType )>

<!ATTLIST CompositePrice  HL7Name CDATA  #FIXED 'CP' >

<!ELEMENT Price  (Money )>

<!ATTLIST Price  HL7Name CDATA  #FIXED 'CP.1' >

<!ELEMENT PriceType  (#PCDATA )>

<!ATTLIST PriceType  HL7Name CDATA  #FIXED 'CP.2' >

<!ELEMENT FromValue  (Numeric )>

<!ATTLIST FromValue  HL7Name CDATA  #FIXED 'CP.3' >

<!ELEMENT ToValue  (Numeric )>

<!ATTLIST ToValue  HL7Name CDATA  #FIXED 'CP.4' >

<!ELEMENT RangeUnits  (CodedElement )>

<!ATTLIST RangeUnits  HL7Name CDATA  #FIXED 'CP.5' >

<!ELEMENT RangeType  (#PCDATA )>

<!ATTLIST RangeType  HL7Name CDATA  #FIXED 'CP.6' >

<!-- Patient Administration/ Financial Information -->

<!ELEMENT FinancialClass  (FinancialClass_Value , EffectiveDate )>

<!ATTLIST FinancialClass  HL7Name CDATA  #FIXED 'FC' >

<!ELEMENT FinancialClass_Value  (#PCDATA )>

<!ELEMENT EffectiveDate  (TimeStamp )>

<!ATTLIST EffectiveDate  HL7Name CDATA  #FIXED 'FC.2' >

<!-- Extended Queries datatypes -->

<!ELEMENT QuerySelectionCriteria  (SegmentFieldName , RelationalOperator , Value , RelationalConjunction )>

<!ATTLIST QuerySelectionCriteria  HL7Name CDATA  #FIXED 'QSC' >

<!ELEMENT QueryInputParameterList  (SegmentFieldName , Parameter+ )>

<!ATTLIST QueryInputParameterList  HL7Name CDATA  #FIXED 'QIP' >

<!ELEMENT Parameter  (#PCDATA )>

<!ATTLIST Parameter  ParameterNumber CDATA  #REQUIRED >

<!ELEMENT RowColumnDefinition  (SegmentFieldName , HL7DataType , MaximumColumnWidth )>

<!ATTLIST RowColumnDefinition  HL7Name CDATA  #FIXED 'RCD' >

<!ELEMENT SegmentFieldName  (#PCDATA )>

<!ATTLIST SegmentFieldName  HL7Name CDATA  #FIXED 'QSC.1' >

<!ELEMENT RelationalOperator  (#PCDATA )>

<!ATTLIST RelationalOperator  HL7Name CDATA  #FIXED 'QSC.2' >

<!ELEMENT Value  (#PCDATA )>

<!ATTLIST Value  HL7Name CDATA  #FIXED 'QSC.3' >

<!ELEMENT RelationalConjunction  (#PCDATA )>

<!ATTLIST RelationalConjunction  HL7Name CDATA  #FIXED 'QSC.4' >

<!ELEMENT HL7DataType  (#PCDATA )>

<!ATTLIST HL7DataType  HL7Name CDATA  #FIXED 'RCD.2' >

<!ELEMENT MaximumColumnWidth  (Numeric )>

<!ATTLIST MaximumColumnWidth  HL7Name CDATA  #FIXED 'RCD.3' >

<!-- Master Files datatypes -->

<!ELEMENT DriversLicenseNumber  (LicenseNumber , IssuingStateProvinceCountry , ExpirationDate )>

<!ATTLIST DriversLicenseNumber  HL7Name CDATA  #FIXED 'DLN' >

<!ELEMENT JobCodeClass  (JobCode , JobClass )>

<!ATTLIST JobCodeClass  HL7Name CDATA  #FIXED 'JCC' >

<!ELEMENT VisitingHours  (StartDayRange , EndDayRange , StartHourRange , EndHourRange )>

<!ATTLIST VisitingHours  HL7Name CDATA  #FIXED 'VH' >

<!ELEMENT LicenseNumber  (#PCDATA )>

<!ATTLIST LicenseNumber  HL7Name CDATA  #FIXED 'DLN.1' >

<!ELEMENT IssuingStateProvinceCountry  (#PCDATA )>

<!ATTLIST IssuingStateProvinceCountry  HL7Name CDATA  #FIXED 'DLN.2' >

<!ELEMENT ExpirationDate  (Date )>

<!ATTLIST ExpirationDate  HL7Name CDATA  #FIXED 'DLN.3' >

<!ELEMENT JobCode  (#PCDATA )>

<!ATTLIST JobCode  HL7Name CDATA  #FIXED 'JCC.1' >

<!ELEMENT JobClass  (#PCDATA )>

<!ATTLIST JobClass  HL7Name CDATA  #FIXED 'JCC.2' >

<!ELEMENT StartDayRange  (#PCDATA )>

<!ATTLIST StartDayRange  HL7Name CDATA  #FIXED 'VH.1' >

<!ELEMENT EndDayRange  (#PCDATA )>

<!ATTLIST EndDayRange  HL7Name CDATA  #FIXED 'VH.2' >

<!ELEMENT StartHourRange  (Time )>

<!ATTLIST StartHourRange  HL7Name CDATA  #FIXED 'VH.3' >

<!ELEMENT EndHourRange  (Time )>

<!ATTLIST EndHourRange  HL7Name CDATA  #FIXED 'VH.4' >

<!-- Medical Records/ Information Management datatypes -->

<!ELEMENT PerformingPersonTimeStamp  (ExtendedCompositeIDNumberAndName , DateTimeActionPerformed )>

<!ATTLIST PerformingPersonTimeStamp  HL7Name CDATA  #FIXED 'PPN' >

<!ELEMENT DateTimeActionPerformed  (TimeStamp )>

<!ATTLIST DateTimeActionPerformed  HL7Name CDATA  #FIXED 'PPN.16' >

<!-- Time Series datatypes -->

<!ELEMENT DateTimeRange  (RangeStartDateTime , RangeEndDateTime )>

<!ATTLIST DateTimeRange  HL7Name CDATA  #FIXED 'DR' >

<!ELEMENT RepeatInterval  (RepeatPattern , ExplicitTimeInterval )>

<!ATTLIST RepeatInterval  HL7Name CDATA  #FIXED 'RI' >

<!ELEMENT SchedulingClassValuePair  (ParameterClass , ParameterValue )>

<!ATTLIST SchedulingClassValuePair  HL7Name CDATA  #FIXED 'SCV' >

<!ELEMENT RangeStartDateTime  (TimeStamp )>

<!ATTLIST RangeStartDateTime  HL7Name CDATA  #FIXED 'DR.1' >

<!ELEMENT RangeEndDateTime  (TimeStamp )>

<!ATTLIST RangeEndDateTime  HL7Name CDATA  #FIXED 'DR.2' >

<!ELEMENT ParameterClass  (#PCDATA )>

<!ATTLIST ParameterClass  HL7Name CDATA  #FIXED 'SCV.1' >

<!ELEMENT ParameterValue  (#PCDATA )>

<!ATTLIST ParameterValue  HL7Name CDATA  #FIXED 'SCV.2' >

<!ELEMENT IN  (#PCDATA )>

- Common Segments DTD.

Содержит описание основных сегментов сообщений.

<!ENTITY % Profile_Fields SYSTEM "Profile_Fields.dtd">

%Profile_Fields;

<!ELEMENT ErrorInformation (ErrorCodeAndLocation+ )>

<!ATTLIST ErrorInformation  HL7Name  CDATA  #FIXED  'ERR'>

<!ELEMENT MessageAcknowledgement  (AcknowledgementCode , MessageControlID , ErrorCondition )>

<!ATTLIST MessageAcknowledgement  HL7Name  CDATA  #FIXED  'MSA'>

<!ELEMENT MessageHeaderSegment  (FieldSeparator , EncodingCharacters , SendingApplication , ReceivingApplication? , DateTimeOfMessage? , MessageType , MessageControlID , ProcessingID , VersionID , AcceptAcknowledgementType , ApplicationAcknowledgementType , CountryCode? )>

<!ATTLIST MessageHeaderSegment  HL7Name  CDATA  #FIXED  'MSH'>

<!ELEMENT Notes  (SetID-NotesAndComments? , SourceOfComment? , Comment* )>

<!ATTLIST Notes  HL7Name  CDATA  #FIXED  'NTE'>

- Field DTD.

Содержит описание полей сообщений.

<!ENTITY % Profile_DataTypes SYSTEM "Profile_DataTypes.dtd">

%Profile_DataTypes;

<!ELEMENT FieldSeparator  (#PCDATA )>

<!ATTLIST FieldSeparator  HL7Name  CDATA  #FIXED  'MSH.1' >

<!ELEMENT EncodingCharacters  (#PCDATA )>

<!ATTLIST EncodingCharacters  HL7Name  CDATA  #FIXED  'MSH.2'>

<!ELEMENT SendingApplication  (String )>

<!ATTLIST SendingApplication  HL7Name CDATA  #FIXED 'MSH.3' >

<!ELEMENT ReceivingApplication  (String )>

<!ATTLIST ReceivingApplication  HL7Name CDATA  #FIXED 'MSH.5' >

<!ELEMENT DateTimeOfMessage  (TimeStamp )>

<!ATTLIST DateTimeOfMessage  HL7Name CDATA  #FIXED 'MSH.7' >

<!ELEMENT MessageType (Composite )>

<!ATTLIST MessageType  HL7Name  CDATA  #FIXED  'MSH.9'>

<!ELEMENT MessageControlID  (String )>

<!ATTLIST MessageControlID  HL7Name CDATA  #FIXED 'MSH.10' >

<!ELEMENT AcceptAcknowledgementType  (CodedValuesForHL7Tables )>

<!ATTLIST AcceptAcknowledgementType  HL7Name CDATA  #FIXED 'MSH.15' >

<!ELEMENT ApplicationAcknowledgementType  (CodedValuesForHL7Tables )>

<!ATTLIST ApplicationAcknowledgementType  HL7Name CDATA  #FIXED 'MSH.16' >

<!ELEMENT SetID-PatientID  (SequenceID )>

<!ATTLIST SetID-PatientID  HL7Name CDATA  #FIXED 'PID.1' >

<!ELEMENT PatientId-ExternalID  (CompositeIDWithCheckDigit )>

<!ATTLIST PatientId-ExternalID  HL7Name CDATA  #FIXED 'PID.2' >

<!ELEMENT PatientID-InternalID  (Composite )>

<!ATTLIST PatientID-InternalID  HL7Name CDATA  #FIXED 'PID.3' >

<!ELEMENT AlternatePatientID  (String )>

<!ATTLIST AlternatePatientID  HL7Name CDATA  #FIXED 'PID.4' >

<!ELEMENT PatientName  (PersonName )>

<!ATTLIST PatientName  HL7Name CDATA  #FIXED 'PID.5' >

<!ELEMENT MothersMaidenName  (String )>

<!ATTLIST MothersMaidenName  HL7Name CDATA  #FIXED 'PID.6' >

<!ELEMENT DateOfBirth  (TimeStamp )>

<!ATTLIST DateOfBirth  HL7Name CDATA  #FIXED 'PID.7' >

<!ELEMENT Sex  (CodedValuesForHL7Tables )>

<!ATTLIST Sex  HL7Name CDATA  #FIXED 'PID.8' >

<!ELEMENT PatientAlias  (PersonName )>

<!ATTLIST PatientAlias  HL7Name CDATA  #FIXED 'PID.9' >

<!ELEMENT Race  (CodedValuesForHL7Tables )>

<!ATTLIST Race  HL7Name CDATA  #FIXED 'PID.10' >

<!ELEMENT PatientAddress  (Address )>

<!ATTLIST PatientAddress  HL7Name CDATA  #FIXED 'PID.11' >

<!ELEMENT PhoneNumber-Home  (TelephoneNumber )>

<!ATTLIST PhoneNumber-Home  HL7Name CDATA  #FIXED 'PID.13' >

<!ELEMENT PhoneNumber-Business  (TelephoneNumber )>

<!ATTLIST PhoneNumber-Business  HL7Name CDATA  #FIXED 'PID.14' >

<!ELEMENT PrimaryLanguage  (String )>

<!ATTLIST PrimaryLanguage  HL7Name CDATA  #FIXED 'PID.15' >

<!ELEMENT MaritalStatus  (CodedValuesForHL7Tables )>

<!ATTLIST MaritalStatus  HL7Name CDATA  #FIXED 'PID.16' >

<!ELEMENT Religion  (CodedValuesForHL7Tables )>

<!ATTLIST Religion  HL7Name CDATA  #FIXED 'PID.17' >

<!ELEMENT PatientAccountNumber  (CompositeIDWithCheckDigit )>

<!ATTLIST PatientAccountNumber  HL7Name CDATA  #FIXED 'PID.18' >

<!ELEMENT SSNNumber-Patient  (String )>

<!ATTLIST SSNNumber-Patient  HL7Name CDATA  #FIXED 'PID.19' >

<!ELEMENT DriversLicNum-Patient  (Composite )>

<!ATTLIST DriversLicNum-Patient  HL7Name CDATA  #FIXED 'PID.20' >

<!ELEMENT BirthPlace  (String )>

<!ATTLIST BirthPlace  HL7Name CDATA  #FIXED 'PID.23' >

<!ELEMENT Citizenship  (CodedValuesForHL7Tables )>

<!ATTLIST Citizenship  HL7Name CDATA  #FIXED 'PID.26' >

<!ELEMENT VeteransMilitaryStatus  (CodedElement )>

<!ATTLIST VeteransMilitaryStatus  HL7Name CDATA  #FIXED 'PID.27' >

<!ELEMENT PatientClass  (CodedValuesForHL7Tables )>

<!ATTLIST PatientClass  HL7Name CDATA  #FIXED 'PV1.2' >

<!ELEMENT AssignedPatientLocation  (Composite )>

<!ATTLIST AssignedPatientLocation  HL7Name CDATA  #FIXED 'PV1.3' >

<!ELEMENT PriorPatientLocation  (Composite )>

<!ATTLIST PriorPatientLocation  HL7Name CDATA  #FIXED 'PV1.6' >

<!ELEMENT TemporaryLocation  (Composite )>

<!ATTLIST TemporaryLocation  HL7Name CDATA  #FIXED 'PV1.11' >

<!ELEMENT PendingLocation  (Composite )>

<!ATTLIST PendingLocation  HL7Name CDATA  #FIXED 'PV1.42' >

<!ELEMENT PriorTemporaryLocation  (Composite )>

<!ATTLIST PriorTemporaryLocation  HL7Name CDATA  #FIXED 'PV1.43' >

<!ELEMENT OrderControl  (CodedValuesForHL7Tables )>

<!ATTLIST OrderControl  HL7Name CDATA  #FIXED 'ORC.1' >

<!ELEMENT FillerOrderNumber  (Composite )>

<!ATTLIST FillerOrderNumber  HL7Name CDATA  #FIXED 'ORC.3' >

<!ELEMENT PlacerGroupNumber  (Composite )>

<!ATTLIST PlacerGroupNumber  HL7Name CDATA  #FIXED 'ORC.4' >

<!ELEMENT OrderStatus  (CodedValuesForHL7Tables )>

<!ATTLIST OrderStatus  HL7Name CDATA  #FIXED 'ORC.5' >

<!ELEMENT QuantityTiming  (TimingQuantity )>

<!ATTLIST QuantityTiming  HL7Name CDATA  #FIXED 'ORC.7' >

<!ELEMENT OrderParent  (Composite )>

<!ELEMENT DateTimeOfTransaction  (TimeStamp )>

<!ATTLIST DateTimeOfTransaction  HL7Name CDATA  #FIXED 'ORC.9' >

<!ELEMENT EnteredBy  (CompositeIDWithNumberAndName )>

<!ATTLIST EnteredBy  HL7Name CDATA  #FIXED 'ORC.10' >

<!ELEMENT VerifiedBy  (CompositeIDWithNumberAndName )>

<!ATTLIST VerifiedBy  HL7Name CDATA  #FIXED 'ORC.11' >

<!ELEMENT EnterersLocation  (Composite )>

<!ATTLIST EnterersLocation  HL7Name CDATA  #FIXED 'ORC.13' >

<!ELEMENT CallbackPhoneNumber  (TelephoneNumber )>

<!ATTLIST CallbackPhoneNumber  HL7Name CDATA  #FIXED 'ORC.14' >

<!ELEMENT OrderEffectiveDateTime  (DegreeOfPrecision )>

<!ATTLIST OrderEffectiveDateTime  HL7Name CDATA  #FIXED 'ORC.15' >

<!ELEMENT OrderControlCodeReason  (CodedElement )>

<!ATTLIST OrderControlCodeReason  HL7Name CDATA  #FIXED 'ORC.16' >

<!ELEMENT EnteringOrganization  (CodedElement )>

<!ATTLIST EnteringOrganization  HL7Name CDATA  #FIXED 'ORC.17' >

<!ELEMENT SetID-ObservationRequest  (SequenceID )>

<!ATTLIST SetID-ObservationRequest  HL7Name CDATA  #FIXED 'OBR.1' >

<!ELEMENT UniversalServiceID  (CodedElement )>

<!ATTLIST UniversalServiceID  HL7Name CDATA  #FIXED 'OBR.4' >

<!ELEMENT ObservationDateTime  (TimeStamp )>

<!ATTLIST ObservationDateTime  HL7Name CDATA  #FIXED 'OBR.7' >

<!ELEMENT ObservationEndDateTime  (TimeStamp )>

<!ATTLIST ObservationEndDateTime  HL7Name CDATA  #FIXED 'OBR.8' >

<!ELEMENT CollectionVolume  (CompositeQuantityWithUnits )>

<!ATTLIST CollectionVolume  HL7Name CDATA  #FIXED 'OBR.9' >

<!ELEMENT CollectorIdentifier  (CompositeIDWithNumberAndName )>

<!ATTLIST CollectorIdentifier  HL7Name CDATA  #FIXED 'OBR.10' >

<!ELEMENT SpecimenActionCode  (CodedValuesForHL7Tables )>

<!ATTLIST SpecimenActionCode  HL7Name CDATA  #FIXED 'OBR.11' >

<!ELEMENT DangerCode  (CodedElement )>

<!ATTLIST DangerCode  HL7Name CDATA  #FIXED 'OBR.12' >

<!ELEMENT RelevantClinicalInfo  (String )>

<!ATTLIST RelevantClinicalInfo  HL7Name CDATA  #FIXED 'OBR.13' >

<!ELEMENT SpecimenReceivedDateTime  (TimeStamp )>

<!ATTLIST SpecimenReceivedDateTime  HL7Name CDATA  #FIXED 'OBR.14' >

<!ELEMENT OBR-SpecimenSource  (Composite )>

<!ELEMENT OrderingProvider  (CompositeIDWithNumberAndName )>

<!ATTLIST OrderingProvider  HL7Name CDATA  #FIXED 'OBR.16' >

<!ELEMENT OrderCallbackPhoneNumber  (TelephoneNumber )>

<!ATTLIST OrderCallbackPhoneNumber  HL7Name CDATA  #FIXED 'OBR.17' >

<!ELEMENT PlacerField1  (String )>

<!ATTLIST PlacerField1  HL7Name CDATA  #FIXED 'OBR.18' >

<!ELEMENT PlacerField2  (String )>

<!ATTLIST PlacerField2  HL7Name CDATA  #FIXED 'OBR.19' >

<!ELEMENT FillerField1  (String )>

<!ATTLIST FillerField1  HL7Name CDATA  #FIXED 'OBR.20' >

<!ELEMENT FillerField2  (String )>

<!ATTLIST FillerField2  HL7Name CDATA  #FIXED 'OBR.21' >

<!ELEMENT ResultsRptStatusChngDateTime  (TimeStamp )>

<!ATTLIST ResultsRptStatusChngDateTime  HL7Name CDATA  #FIXED 'OBR.22' >

<!ELEMENT DiagnosticServSectID  (CodedValuesForHL7Tables )>

<!ATTLIST DiagnosticServSectID  HL7Name CDATA  #FIXED 'OBR.24' >

<!ELEMENT ResultStatus  (CodedValuesForHL7Tables )>

<!ATTLIST ResultStatus  HL7Name CDATA  #FIXED 'OBR.25' >

<!ELEMENT OBR-ParentResult  (Composite )>

<!ELEMENT ParentNumber  (Composite )>

<!ATTLIST ParentNumber  HL7Name CDATA  #FIXED 'OBR.29' >

<!ELEMENT TransportationMode  (CodedValuesForHL7Tables )>

<!ATTLIST TransportationMode  HL7Name CDATA  #FIXED 'OBR.30' >

<!ELEMENT ReasonForStudy  (CodedElement )>

<!ATTLIST ReasonForStudy  HL7Name CDATA  #FIXED 'OBR.31' >

<!ELEMENT SetID-ObservationalSimple  (SequenceID )>

<!ATTLIST SetID-ObservationalSimple  HL7Name CDATA  #FIXED 'OBX.1' >

<!ELEMENT ValueType  (CodedValuesForHL7Tables )>

<!ATTLIST ValueType  HL7Name CDATA  #FIXED 'OBX.2' >

<!ELEMENT ObservationIdentifer  (CodedElement )>

<!ATTLIST ObservationIdentifer  HL7Name CDATA  #FIXED 'OBX.3' >

<!ELEMENT ObservationSub-ID  (String )>

<!ATTLIST ObservationSub-ID  HL7Name CDATA  #FIXED 'OBX.4' >

<!ELEMENT ObservationValue EMPTY>

<!ATTLIST ObservationValue  HL7Name CDATA  #FIXED 'OBX.5' >

<!ELEMENT ReferencesRange  (String )>

<!ATTLIST ReferencesRange  HL7Name CDATA  #FIXED 'OBX.7' >

<!ELEMENT AbnormalFlags  (CodedValuesForHL7Tables )>

<!ATTLIST AbnormalFlags  HL7Name CDATA  #FIXED 'OBX.8' >

<!ELEMENT ObservResultStatus  (CodedValuesForHL7Tables )>

<!ATTLIST ObservResultStatus  HL7Name CDATA  #FIXED 'OBX.11' >

<!ELEMENT DateTimeOfTheObservation  (TimeStamp )>

<!ATTLIST DateTimeOfTheObservation  HL7Name CDATA  #FIXED 'OBX.14' >

<!ELEMENT ProducersID  (CodedElement )>

<!ATTLIST ProducersID  HL7Name CDATA  #FIXED 'OBX.15' >

<!ELEMENT ResponsibleObserver  (CompositeIDWithNumberAndName )>

<!ATTLIST ResponsibleObserver  HL7Name CDATA  #FIXED 'OBX.16' >

<!ELEMENT SetID-NotesAndComments  (SequenceID )>

<!ATTLIST SetID-NotesAndComments  HL7Name CDATA  #FIXED 'NTE.1' >

<!ELEMENT SourceOfComment  (CodedValuesForHL7Tables )>

<!ATTLIST SourceOfComment  HL7Name CDATA  #FIXED 'NTE.2' >

<!ELEMENT Comment  (CodedValuesForHL7Tables )>

<!ATTLIST Comment  HL7Name CDATA  #FIXED 'NTE.3' >

<!ELEMENT AcknowledgementCode  (#PCDATA )>

<!ATTLIST AcknowledgementCode  HL7Name CDATA  #FIXED 'MSA.1' >

<!ELEMENT ErrorCondition  (CodedElement )>

<!ATTLIST ErrorCondition  HL7Name CDATA  #FIXED 'MSA.6' >

<!ELEMENT ErrorCodeAndLocation (Composite)	>

<!ATTLIST ErrorCodeAndLocation	HL7Name CDATA  #FIXED 'ERR.1' >

<!ELEMENT Quantity-Timing  (TimingQuantity )>

<!ATTLIST Quantity-Timing  HL7Name  CDATA  #FIXED  'RXE.1'>

<!ELEMENT GiveCode  (CodedElement )>

<!ATTLIST GiveCode  HL7Name  CDATA  #FIXED  'RXE.2'>

<!ELEMENT GiveAmountMinimum  (Numeric )>

<!ATTLIST GiveAmountMinimum  HL7Name  CDATA  #FIXED  'RXE.3'>

<!ELEMENT GiveAmountMaximum  (Numeric )>

<!ATTLIST GiveAmountMaximum  HL7Name  CDATA  #FIXED  'RXE.4'>

<!ELEMENT GiveUnits  (CodedElement )>

<!ATTLIST GiveUnits  HL7Name  CDATA  #FIXED 'RXE.5'>

<!ELEMENT ProvidersAdministrationInstructions  (CodedElement )>

<!ATTLIST ProvidersAdministrationInstructions  HL7Name  CDATA  #FIXED  'RXE.7'>

<!ELEMENT PharmacyTreatmentSuppliersSpecialDispensingInstructions  (CodedElement )>

<!ATTLIST PharmacyTreatmentSuppliersSpecialDispensingInstructions  HL7Name CDATA  #FIXED 'RXE.'>

<!ELEMENT Route  (CodedElement )>

<!ATTLIST Route  HL7Name  CDATA  #FIXED  'RXR.1'>

<!ELEMENT QueryDateTime  (DegreeOfPrecision)>

<!ATTLIST QueryDateTime  HL7Name  CDATA #FIXED  'QRD.1'>

<!ELEMENT QueryFormatCode  (CodedValuesForHL7Tables )>

<!ATTLIST QueryFormatCode  HL7Name  CDATA  #FIXED  'QRD.2'>

<!ELEMENT QueryPriority  (CodedValuesForHL7Tables )>

<!ATTLIST QueryPriority  HL7Name  CDATA  #FIXED  'QRD.3'>

<!ELEMENT QueryID  (#PCDATA )>

<!ATTLIST QueryID  HL7Name  CDATA  #FIXED 'QRD.4'>

<!ELEMENT QuantityLimitedRequest (Quantity_Value , Units )>

<!ATTLIST QuantityLimitedRequest  HL7Name  CDATA  #FIXED  'QRD.7'>

<!ELEMENT WhoSubjectFilter  (#PCDATA )>

<!ATTLIST WhoSubjectFilter  HL7Name  CDATA  #FIXED 'QRD.8'>

<!ELEMENT WhatSubjectFilter  (CodedValuesForHL7Tables )>

<!ATTLIST WhatSubjectFilter  HL7Name  CDATA  #FIXED 'QRD.9'>

<!ELEMENT WhatDepartmentDataCode  (#PCDATA )>

<!ATTLIST WhatDepartmentDataCode  HL7Name  CDATA  #FIXED 'QRD.10'>

<!ELEMENT WhereSubjectFilter  (#PCDATA )>

<!ATTLIST WhereSubjectFilter  HL7Name  CDATA  #FIXED  'QRF.1'>

<!ELEMENT WhenDataStartDateTime  (DegreeOfPrecision )>

<!ATTLIST WhenDataStartDateTime  HL7Name  CDATA  #FIXED 'QRF.2'>

<!ELEMENT WhenDataEndDateTime  (DegreeOfPrecision )>

<!ATTLIST WhenDataEndDateTime  HL7Name  CDATA  #FIXED  'QRF.3'>

<!ELEMENT WhichDateTimeQualifier  (CodedValuesForHL7Tables )>

<!ATTLIST WhichDateTimeQualifier  HL7Name  CDATA  #FIXED  'QRF.6'>

<!ELEMENT WhichDateTimeStatusQualifier  (CodedValuesForHL7Tables )>

<!ATTLIST WhichDateTimeStatusQualifier  HL7Name  CDATA  #FIXED  'QRF.7'>

- ORMO01 New Diagnostic Study Order DTD.

Описывает структуру сообщения о новом заказе на проведение анализов.

<!ENTITY % Common_Segments SYSTEM "Common_Segments.dtd">

%Common_Segments;

<!ELEMENT DiagnosticStudyOrder  (MessageHeaderSegment , PatientIdentification , PatientVisit, CommonOrder )>

<!ATTLIST DiagnosticStudyOrder 	HL7Name CDATA  #FIXED 'ORM.O01' >

<!ELEMENT PatientIdentification  (SetID-PatientID? , PatientId-ExternalID? , PatientID-InternalID+ , AlternatePatientID* , PatientName , MothersMaidenName? , DateOfBirth? , Sex? , PatientAlias* , Race? , PatientAddress* , PhoneNumber-Home* , PhoneNumber-Business* , PrimaryLanguage? , MaritalStatus? , Religion? , PatientAccountNumber? , SSNNumber-Patient? , DriversLicNum-Patient? , BirthPlace? , Citizenship* , VeteransMilitaryStatus? )>

<!ATTLIST PatientIdentification  HL7Name CDATA  #FIXED 'PID' >

<!ELEMENT PatientVisit  (PatientClass , AssignedPatientLocation? , PriorPatientLocation? , TemporaryLocation? , PendingLocation? , PriorTemporaryLocation? )>

<!ATTLIST PatientVisit  HL7Name CDATA  #FIXED 'PV1' >

<!ELEMENT CommonOrder  (ObservationRequest , OrderControl , PlacerOrderNumber? , FillerOrderNumber? , PlacerGroupNumber? , OrderStatus? , QuantityTiming? , Parent? , DateTimeOfTransaction? , EnteredBy? , VerifiedBy? , OrderingProvider? , EnterersLocation? , CallbackPhoneNumber* , OrderControlCodeReason? , EnteringOrganization? )>

<!ATTLIST CommonOrder  HL7Name CDATA  #FIXED 'ORC' >

<!ELEMENT ObservationRequest  (ObservationResult , Notes , SetID-ObservationRequest? , PlacerOrderNumber? , FillerOrderNumber? , UniversalServiceID , ObservationDateTime? , ObservationEndDateTime? , CollectionVolume? , CollectorIdentifier* , SpecimenActionCode? , DangerCode? , RelevantClinicalInfo? , SpecimenReceivedDateTime? , OBR-SpecimenSource? , OrderingProvider* , OrderCallbackPhoneNumber* , PlacerField1? , PlacerField2? , FillerField1? , FillerField2? , ResultsRptStatusChngDateTime? , DiagnosticServSectID? , ResultStatus? , OBR-ParentResult? , ParentNumber? , TransportationMode? , ReasonForStudy* )>

<!ATTLIST ObservationRequest  HL7Name CDATA  #FIXED 'OBR' >

<!ELEMENT ObservationResult  (Notes , SetID-ObservationalSimple? , ValueType , ObservationIdentifer , ObservationSub-ID? , ObservationValue? , Units? , ReferencesRange? , AbnormalFlags* , ObservResultStatus , DateTimeOfTheObservation? , ProducersID? , ResponsibleObserver? )>

<!ATTLIST ObservationResult  HL7Name CDATA  #FIXED 'OBX' >

- ORMO01 Cancel Diagnostic Study Order DTD.

Описывает структуру сообщения об отмене сделаного ранее заказа.

<!ENTITY % Common_Segments SYSTEM "Common_Segments.dtd">

%Common_Segments;

<!ELEMENT CancelDiagnosticStudyOrder  (MessageHeaderSegment , PatientIdentification , PatientVisit , CommonOrder )>

<!ATTLIST CancelDiagnosticStudyOrder  	HL7Name CDATA  #FIXED 'ORM.O02' >

<!ELEMENT PatientIdentification  (SetID-PatientID? , PatientId-ExternalID? , PatientID-InternalID+ , AlternatePatientID* , PatientName , MothersMaidenName? , DateOfBirth? , Sex? , PatientAlias* , Race? , PatientAddress* , PhoneNumber-Home* , PhoneNumber-Business* , PrimaryLanguage? , MaritalStatus? , Religion? , PatientAccountNumber? , SSNNumber-Patient? , DriversLicNum-Patient? , BirthPlace? , Citizenship* , VeteransMilitaryStatus? )>

<!ATTLIST PatientIdentification  HL7Name CDATA  #FIXED 'PID' >

<!ELEMENT PatientVisit  (PatientClass , AssignedPatientLocation? , PriorPatientLocation? , TemporaryLocation? , PendingLocation? , PriorTemporaryLocation? )>

<!ATTLIST PatientVisit  HL7Name CDATA  #FIXED 'PV1' >

<!ELEMENT CommonOrder  (ObservationRequest , OrderControl , PlacerOrderNumber? , FillerOrderNumber? , PlacerGroupNumber? , OrderStatus? , QuantityTiming? , Parent? , DateTimeOfTransaction? , EnteredBy? , VerifiedBy? , OrderingProvider? , EnterersLocation? , CallbackPhoneNumber* , OrderControlCodeReason? , EnteringOrganization? )>

<!ATTLIST CommonOrder  HL7Name CDATA  #FIXED 'ORC' >

<!ELEMENT ObservationRequest  (ObservationResult , SetID-ObservationRequest? , PlacerOrderNumber? , FillerOrderNumber? , UniversalServiceID , ObservationDateTime? , ObservationEndDateTime? , CollectionVolume? , CollectorIdentifier* , SpecimenActionCode? , DangerCode? , RelevantClinicalInfo? , SpecimenReceivedDateTime? , OBR-SpecimenSource? , OrderingProvider* , OrderCallbackPhoneNumber* , PlacerField1? , PlacerField2? , FillerField1? , FillerField2? , ResultsRptStatusChngDateTime? , DiagnosticServSectID? , ResultStatus? , OBR-ParentResult? , ParentNumber? , TransportationMode? , ReasonForStudy* )>

<!ATTLIST ObservationRequest  HL7Name CDATA  #FIXED 'OBR' >

<!ELEMENT ObservationResult  (Notes , ValueType , ObservationIdentifer , ObservationSub-ID? , ObservationValue? , Units? , ObservResultStatus , DateTimeOfTheObservation? )>

<!ATTLIST ObservationResult  HL7Name CDATA  #FIXED 'OBX' >

- ORRO02 Diagnostic Study Order Accepted DTD

Описывает структуру сообщения о том, что заказ был получен.

<!ENTITY % Common_Segments SYSTEM "Common_Segments.dtd">

%Common_Segments;

<!ELEMENT DiagnosticStudyOrderAccepted  (MessageHeaderSegment , MessageAcknowledgement, PatientIdentification ,  CommonOrder  )>

<!ATTLIST DiagnosticStudyOrderAccepted 	HL7Name CDATA  #FIXED 'ORR.O02' >

<!ELEMENT PatientIdentification  (PatientId-ExternalID? , PatientID-InternalID+ , PatientName , MothersMaidenName? , DateOfBirth? , Sex? , PatientAddress* , SSNNumber-Patient? , BirthPlace? )>

<!ATTLIST PatientIdentification  HL7Name CDATA  #FIXED 'PID' >

<!ELEMENT CommonOrder  (OrderControl , PlacerOrderNumber? , FillerOrderNumber?	)>

<!ATTLIST CommonOrder  HL7Name CDATA  #FIXED 'ORC' >

- ORRO02 Diagnostic Study Order Cancelled DTD

Описывает структуру сообщения о том, что заказ был отменен

<!ENTITY % Common_Segments SYSTEM "Common_Segments.dtd">

%Common_Segments;

<!ELEMENT DiagnosticStudyOrderCancelled  (MessageHeaderSegment , MessageAcknowledgement, PatientIdentification ,  CommonOrder  )>

<!ATTLIST DiagnosticStudyOrderCancelled  	HL7Name CDATA  #FIXED 'ORR.O02' >

<!ELEMENT PatientIdentification  (PatientId-ExternalID? , PatientID-InternalID+ , PatientName , MothersMaidenName? , DateOfBirth? , Sex? , PatientAddress* , SSNNumber-Patient? , BirthPlace? )>

<!ATTLIST PatientIdentification  HL7Name CDATA  #FIXED 'PID' >

<!ELEMENT CommonOrder  (OrderControl , PlacerOrderNumber? , FillerOrderNumber?	)>

<!ATTLIST CommonOrder  HL7Name CDATA  #FIXED 'ORC' >

- ORRO02 Diagnostic Study Order Cancelled As Requested DTD.

Описывает структуру сообщения о том, что заказ был отменен при запросе.

<!ENTITY % Common_Segments SYSTEM "Common_Segments.dtd">

%Common_Segments;

<!ELEMENT DiagnosticStudyOrderCancelledAsRequested  (MessageHeaderSegment , MessageAcknowledgement, PatientIdentification ,  CommonOrder,  )>

<!ATTLIST DiagnosticStudyOrderCancelledAsRequested 	HL7Name CDATA  #FIXED 'ORR.O02' >

<!ELEMENT PatientIdentification  (PatientId-ExternalID? , PatientID-InternalID+ , PatientName , MothersMaidenName? , DateOfBirth? , Sex? , PatientAddress* , SSNNumber-Patient? , BirthPlace? )>

<!ATTLIST PatientIdentification  HL7Name CDATA  #FIXED 'PID' >

<!ELEMENT CommonOrder  (OrderControl , PlacerOrderNumber? , FillerOrderNumber?	)>

<!ATTLIST CommonOrder  HL7Name CDATA  #FIXED 'ORC' >

- ORRO02 Unable To Accept Diagnostic Study Order DTD

Описывает структуру сообщения о том, что заказ на проведение анализов задан в неправильной форме.

<!ENTITY % Common_Segments SYSTEM "Common_Segments.dtd">

%Common_Segments;

<!ELEMENT UnableToAcceptDiagnosticStudyOrder  (MessageHeaderSegment , MessageAcknowledgement, CommonOrder  )>

<!ATTLIST UnableToAcceptDiagnosticStudyOrder 	HL7Name CDATA  #FIXED 'ORR.O02' >

<!ELEMENT CommonOrder  (OrderControl , PlacerOrderNumber? , FillerOrderNumber?	)>

<!ATTLIST CommonOrder  HL7Name CDATA  #FIXED 'ORC' >

- ORRO02 Unable To Cancel Diagnostic Study Order DTD.

Описывает структуру сообщения о том, что запрос на омену заказа анализов задан в неправельной форме.

<!ENTITY % Common_Segments SYSTEM "Common_Segments.dtd">

%Common_Segments;

<!ELEMENT UnableToCancelDiagnosticStudyOrder  (MessageHeaderSegment , MessageAcknowledgement, PatientIdentification ,  CommonOrder,  )>

<!ATTLIST UnableToCancelDiagnosticStudyOrder  	HL7Name CDATA  #FIXED 'ORR.O02' >

<!ELEMENT PatientIdentification  (PatientId-ExternalID? , PatientID-InternalID+ , PatientName , MothersMaidenName? , DateOfBirth? , Sex? , PatientAddress* , SSNNumber-Patient? , BirthPlace? )>

<!ATTLIST PatientIdentification  HL7Name CDATA  #FIXED 'PID' >

<!ELEMENT CommonOrder  (OrderControl , PlacerOrderNumber? , FillerOrderNumber?	)>

<!ATTLIST CommonOrder  HL7Name CDATA  #FIXED 'ORC' >

- ORUR01 Unsolicited Transmission Of Observation Results DTD.

Описывает структуру незатребованного (автоматического) сообщения о резутьтатах анализов.

<!ENTITY % Common_Segments SYSTEM "Common_Segments.dtd">

%Common_Segments;

<!ELEMENT UnsolicitedTransmissionOfObservationResults  (MessageHeaderSegment , PatientIdentification , CommonOrder )>

<!ATTLIST UnsolicitedTransmissionOfObservationResults 	HL7Name CDATA  #FIXED 'ORU.R01' >

<!ELEMENT PatientIdentification  (Notes , PatientVisit , SetID-PatientID? , PatientId-ExternalID? , PatientID-InternalID+ , AlternatePatientID* , PatientName , MothersMaidenName? , DateOfBirth? , Sex? , PatientAlias* , Race? , PatientAddress* , PhoneNumber-Home* , PhoneNumber-Business* , PrimaryLanguage? , MaritalStatus? , Religion? , PatientAccountNumber? , SSNNumber-Patient? , DriversLicNum-Patient? , BirthPlace? , Citizenship* , VeteransMilitaryStatus? )>

<!ATTLIST PatientIdentification  HL7Name CDATA  #FIXED 'PID' >

<!ELEMENT PatientVisit  (PatientClass , AssignedPatientLocation? , PriorPatientLocation? , TemporaryLocation? , PendingLocation? , PriorTemporaryLocation? )>

<!ATTLIST PatientVisit  HL7Name CDATA  #FIXED 'PV1' >

<!ELEMENT CommonOrder  (ObservationRequest , OrderControl , PlacerOrderNumber? , FillerOrderNumber? , PlacerGroupNumber? , OrderStatus? , QuantityTiming? , Parent? , DateTimeOfTransaction? , EnteredBy? , VerifiedBy? , OrderingProvider? , EnterersLocation? , CallbackPhoneNumber* , OrderControlCodeReason? , EnteringOrganization? )>

<!ATTLIST CommonOrder  HL7Name CDATA  #FIXED 'ORC' >

<!ELEMENT ObservationRequest  (Notes , ObservationResult , SetID-ObservationRequest? , PlacerOrderNumber? , FillerOrderNumber? , UniversalServiceID , ObservationDateTime? , ObservationEndDateTime? , CollectionVolume? , CollectorIdentifier* , SpecimenActionCode? , DangerCode? , RelevantClinicalInfo? , SpecimenReceivedDateTime? , OBR-SpecimenSource? , OrderingProvider* , OrderCallbackPhoneNumber* , PlacerField1? , PlacerField2? , FillerField1? , FillerField2? , ResultsRptStatusChngDateTime? , DiagnosticServSectID? , ResultStatus? , OBR-ParentResult? , ParentNumber? , TransportationMode? , ReasonForStudy* )>

<!ATTLIST ObservationRequest  HL7Name CDATA  #FIXED 'OBR' >

<!ELEMENT ObservationResult  (Notes , SetID-ObservationalSimple? , ValueType , ObservationIdentifer , ObservationSub-ID? , ObservationValue? , Units? , ReferencesRange? , AbnormalFlags* , ObservResultStatus , DateTimeOfTheObservation? , ProducersID? , ResponsibleObserver? )>

<!ATTLIST ObservationResult  HL7Name CDATA  #FIXED 'OBX'

# Text boxes

актеры

Use-case